## PS 01 Potrubí a armatury
|  | ÚV Hamr - výměna potrubí vyrobené vody - výkaz výměr | Příloha č. 3
Pol. | Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množ ství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
Technologická část
Potrubí
1 | 01.01. | Trubka nerezová podélně svařovaná DN 600, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 38 |  | 0
2 | 01.02. | Koleno 90⁰ DN 600, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
3 | 01.03. | Koleno 90⁰ DN 250, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | 01.04 | "T" kus 600/400, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | 01.05 | "T" kus 600/350, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
6 | 01.06. | "T" kus 600/300, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
7 | 01.07. | "T" kus 600/250, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | 01.08. | TP kus DN 600, 500 mm, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
9 | 01.09. | Spojovací materiál přírubových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
10 | 01.10. | Tvarovka pro prostup do akumulace DN 600, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
11 | 01.11. | Tvarovka pro prostup do akumulace DN 400, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
12 | 01.12. | Tvarovka pro prostup do akumulace DN 200, materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
Armatury
13 | 02.01. | Šoupě DN 600 |  |  | ks | 1 |  | 0
14 | 02.02. | Šoupě DN 400 |  |  | ks | 1 |  | 0
15 | 02.03. | Šoupě DN 250 |  |  | ks | 1 |  | 0
16 | 02.04. | Zaslepovací příruba DN 600 |  |  | ks | 1 |  | 0
17 | 02.05. | Montážní vložky, spojky, příruby, těsnění |  |  | kpl. | 1 |  | 0
Podpěry potrubí v kanálu
18 | 03.01 | Zhotovení podpěrných bloků potrubí z betonu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
19 | 03.02 | Nerezové ocelové svařované podpěry potrubí DN 600 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
Další součásti zakázky
20 | 04.01 | Demontáž stávajícího potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
21 | 04.02 | Zakrytí okolních prostor proti prachu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
22 | 04.03 | Vyčištění potrubních kanálů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
23 | 04.04 | Průběžný úklid pracovního místa, závěrečný úklid |  |  | kpl. | 1 |  | 0
24 | 04.05 | Odvoz a likvidace odpadu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
25 | 04.06 | Dezinfekce a proplach potrubí pitnou vodou |  |  | kpl. | 1 |  | 0
26 | 04.07 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
27 | 04.08 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
28 | 05.01 | Popis: |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| Technologická část CELKEM: | [6 empty] | 0