Doplňující informace k výběrovému řízení na realizaci akce: ÚV Hamr – rekonstrukce filtrace.

Informace se týká rozpočtu akce, kde je v části „Rekonstrukce filtrů - pozice 2.01. uvedena podmínka ve znění: „Pokud byl již rekonstruován odtok filtru č. 1, budou dodány pouze 2 kpl, provedení bude potom shodné s filtrem č. 1.“

Vzhledem k havarijnímu stavu uvedeného zařízení na filtru č. 1, došlo aktuálně k jeho výměně. V příloze této doplňující informace uvádíme jeho specifikaci (výrobní štítky), neboť je podmínkou, že toto zařízení bude u všech třech filtrů shodné.

Pro zachování objektivnosti tohoto výběrového řízení bylo rozhodnuto, že uchazeč o zakázku uvede v pozici č. 2.1. dodání 3 kompletů regulační klapky odtokové regulace tak, jak je uvedeno v rozpočtu. Nerealizovaná odtoková regulace filtru č. 1 bude při realizaci akce řešena s vítězným uchazečem jako „méněpráce“.